«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель администрации

МО МР «Сыктывдинский »

___________________ О.А.Лажанев

«___»___________2015г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «СТК»

_________________А.В. Булыгин

«___»____________2015г.

## График

проведения испытаний на плотность тепловых сетей и сетей ГВС

ООО «Сыктывдинская тепловая компания» по Сыктывдинскому району

| № п/п | Наименование участка | Срок проведения | Ответственный | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная п.Еля-ты Д 159мм-142м | 28-30 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Косачев В.Б. |
| 2 | Теплосеть от котельной п.Еля-ты: Д 49-60м; Д 57мм-218,8м | 29-30 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Косачев В.Б. |
| 3 | Теплосеть от котельной Дав: Д 57-299м; Д 76-138,6м; Д 108-268,5м | 23-25 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Косачев В.Б. |
| 4 | Теплосеть от котельной СХТ : Д 57-1614м; Д 76-180м; Д 89-500м; Д 108-810м; Д 159-1065м; Д 219-940м; Д 273-290м. | 30 мая-4 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Косачев В.Б. |
| 5 | Теплосеть от котельной Центральная с.Выльгорт: Д 49-300м; Д 57-2935м; Д 76-291м; Д 89-1062м; Д 108-1297м; Д 133-82м; Д 159-1299м; Д 219-826м; Д 273-518м. | 16-19 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Косачев В.Б. |
| 7 | Теплосеть котельной «Птицефабрика»: Д 219-491м | 16-19 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Терехин Н.А. |
| 8 | Теплосеть котельной «Птицефабрика»: Д 57-2857м; Д 159-1995м | 16-18 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Терехин Н.А. |
| 9 | Т/с от котельной Школа с.Пажга: Д 76-56м; Д 108-320м | 18 мая - 1 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Мартынов К.С. |
| 10 | Теплосеть от котельной с.Гарья: Д 57-50м; Д 89-677,9 м | 25 мая – 07 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Мартынов К.С. |
| 11 | Т/с от кот. Центральной с.Пажга: Д 57-765м; Д 76-400м; Д 89-389м | 30 мая-07 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Мартынов К.С. |
| 12 | Т/с от кот. Центральной с.Пажга: Д 108-1255м; Д 159-394м; ПМК: Д 76-230м; Д 108-200м. | 7-14 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Мартынов К.С. |
| 13 | Теплосеть от котельной Школа с.Иб: Д 57-220м; Д 78-131м; Д 108-110м | 2-7 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Шебалин Н.В. |
| 14 | Теплосеть от котельной Центральной с.Иб: Д 49-97м; Д 57-350м; Д 108-280м; Д 159-380м; Д 219-200м | 7-9 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Шебалин Н.В. |
| 15 | Теплосеть от котельной п.Ясног: Д 57-240м; Д 76-1125; Д 89-83м; Д 108-1052м. | 9-18 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Кольцова Т.И. |
| 16 | Теплосеть от котельной с.Шошка: Д 57-28м; Д 76-773м. | 7-14 июня | Гл. инженер Долингер К. А. | Габова А.М. |

Начальник ПТО                                                                               И.Т. Прасолова